W odpowiedzi na pytania dotyczące postępowania pn „Naprawa urządzeń UPS służących do bezprzerwowego zasilania awaryjnego urządzeń medycznych i komputerowych” z dn. 16.11.2020 r. informuję:

1. Czy można zastosować zamienniki akumulatorów(o parametrach zbliżonych) wyszczególnionych w zapytaniu ?
Ad.1. Zamawiający podtrzymuje zapisy załącznika/specyfikacji.

2. W urządzeniu nr 4, HT20 podany jest tylko jeden kondensator. Jeśli ma być komplet to powinno ich być: 4 x 4700uF + 6 x 50uF.
Ad.2. Wymiana dotyczy kompletu, czyli powinno być: 4 x 4700uF + 6 x 50uF,

3. W urządzeniach HM15 oraz HM20 występują 4 szt. wentylatorów – w zapytaniu jest 3 szt. Czy oferta cenowa ma uwzględniać zatem tylko 3 szt..
Ad.3. Wymiana dotyczy kompletu wentylatorów, zatem w poz 1, HM 15 powinno być 4 szt wentylatorów.

 4. Czy będzie możliwość wydłużenia czasu realizacji zamówienia ?
 Ad.4. Zamawiający podtrzymuje zapisy załącznika/specyfikacji.

 5. W Załączniku nr 2 wskazano w poszczególnych punktach dotyczących zasilaczy UPS typy eksploatowanych akumulatorów. Czy w przypadku konieczności wymiany kompletu akumulatorów Zamawiający dopuszcza dostawę i instalację akumulatorów o parametrach równoważnych do wymienionych (o wskazanej minimalnej pojemności w Ah, posiadających te same wymiary z tolerancją ±3mm, o projektowanej żywotności10-12 lat według Eurobat) ?
Ad.5. Zamawiający podtrzymuje zapisy załącznika/specyfikacji.

6. Czy wymiana 32szt. akumulatorów w pkt. 12 (UPS HT115 -Blok C Archiwum) dotyczy kompletu akumulatorów czy części z eksploatowanych?
Ad.6. Wymiana dotyczy kompletu akumulatorów.

7. Prosimy o potwierdzenie, że zobowiązanie,o którym mowa we wzorze umowy w par. 7pkt. 3, do „wykonania naprawy urządzenia/części eksploatacyjnej będących przedmiotem umowy lub jego wymiany na nowy”dotyczy wyłącznie naprawy lub wymiany części eksploatacyjnych będących przedmiotem zamówienia -akumulatorów, wentylatorów i kondensatorów.
Odp.7. Zakres ,,wymiany na nowy” dotyczy wyłącznie naprawy lub wymiany urządzeń/części eksploatacyjnych będących przedmiotem zamówienia - akumulatorów, wentylatorów i kondensatorów.

8. Według zapisu wzoru umowy par. 7pkt. 3„Wykonawca zapewnia przyjazd ekipy serwisowej w ciągu 48 godzin od każdorazowego zgłoszenia awarii”. Prosimy o wyjaśnienie, jaki jest tryb postępowania w przypadku stwierdzenia przez ekipę serwisową w wyniku przeprowadzonej diagnostyki takiej awarii urządzenia UPS, której przyczyną nie są wymienione elementy eksploatacyjne będące przedmiotem umowy (akumulatory, kondensatory lub wentylatory). Czy w takim przypadku Wykonawca dokonuje płatnej naprawy urządzenia UPS po akceptacji przez Zamawiającego przedstawionej oferty na naprawę UPS?
Ad.8. Jeśli w wyniku przeprowadzonej diagnostyki awarii urządzenia UPS olaze się że przyczyną nie są wymienione elementy eksploatacyjne będące przedmiotem umowy (akumulatory, kondensatory lub wentylatory), to w takim przypadku Wykonawca dokonuje płatnej naprawy urządzenia UPS po akceptacji przez Zamawiającego przedstawionej oferty na naprawę UPS.

9. Prosimy o potwierdzenie, że w par. 7 pkt. 4 wzoru umowy zapis „każda wymiana sprzętu na nowy”dotyczy wyłącznie ewentualnej wymiany na nowe uszkodzonych elementów eksploatacyjnych będących przedmiotem umowy-akumulatorów,kondensatorów lub wentylatorów.
Ad.9. Zapis par. 7 pkt. 4 wzoru umowy „każda wymiana sprzętu na nowy” dotyczy wyłącznie ewentualnej wymiany na nowe uszkodzonych urządzeń/elementów eksploatacyjnych będących przedmiotem umowy -akumulatorów, kondensatorów lub wentylatorów.